Телеграмм бот по управлению фермой.

Бот имеет 3 основные функции:

- Управление фермой.  Управление сводится к 2м действиям – включение и выключение фермы. Реализуется через 2 реле, имитирующим кратковременное нажатие кнопки – одно на включение контактора, второе на выключение. Т.е. при команде «вкл», первое реле замыкается и через 0,5 сек размыкается, контактор при этом замкнётся и будет в этом состоянии удерживаться своей обмоткой. Выключение аналогично. Т.е. эти 2 реле будут имитировать и повторять кнопки включения и выключения контактора.

- Сигнализация. Состоит их 2-х подфункций»

2.1)Оповещение о сработке како-го либо датчика. Пожарного, охранного, и любого какого захочется. Датчики свободно разомкнутые, при сработке контакты датчика замыкаются, ардуинка  определяет какой контакт замкнулся и присылает соответствующее этому контакту сообщение и отключает ферму посредством кнопки отключения из пункта 1.

2.2)Оповещение о превышении температуры на каком либо датчике температуры. Порог превышения можно жёстко задавать в коде ардуинки чтобы не слишком усложнять код

- Мониторинг. По запросу выводить:

3.1)Температуры на всех датчиках

3.2)Состояние фермы – вкл, выкл